Форма запиту малогабаритної установки для зрідження природного газу / Query form for a small gas liquefaction plant

| № п/п/ Ln | Найменування параметру / Parameter | Значення/ Value |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компанія / Company |  |  |
| 2. | Контактна особа, посада / Contact person, job title |  |  |
| 3. | Телефон, e-mail/ Phone number, e-mail |  |  |
| 4. | Призначення установки: використання зрідженого газу / Plant purpose: How do you intend to use the LNG produced | - як паливо для двигуна / for usage as engine fuel |  |
|  |  | - для подальшої регазифікації / for peakshaving |  |
|  |  | - для других целей/ for other usage |  |
| 5. | Продуктивність зі зрідження: передбачувана потужність установки, яка вимірюється як підвищення рівня рідини в резервуарі для зберігання ЗПГ (чистий об'єм ЗПГ), тобто товарного продукту / Liquefaction capacity: what is the envisaged plant capacity, measured as liquid level increase in the LNG storage tank (LNG net capacity), i. e. the saleable product | - щоденний обсяг одержуваного ЗПГ / daily LNG loadout capacity | тон/день/ ton/day |
|  |  | - кількість годин роботи на рік / operating hours per year | год/рік/ h/y |
| 6. | Регазифікація (тільки постачання в період пікових навантажень)/ Regasification (peakshaver only) | - продуктивність / peak regasification capacity | м3/ч/ m3/h |
|  |  | - кількість годин регазифікації на рік / regasification operating hours per year | год/р/ h/y |
| 7. | Резервуар для зберігання ЗПГ / LNG storage tank | - кількість днів роботи за номінальної продуктивності / days of nominal production or volume | к. д./k. d. |

|  |  | - номінальна продуктивність / nominal production | м3/год/ m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - об’єм / volume | м3/ m3 |
|  |  | - для об’єма ˂ 10.000 м3: чи є опцією зберігання під тиском / for capacities < 10.000 m³: is pressurized storage an option | так/yes ні/no |
| 8. | Транспортування ЗПГ (не для постачання під час пікових навантажень): засоби для транспортування ЗПГ від установки до клієнтів / LNG Distribution (not for peakshaver): what means of LNG distribution from plant to consumers are envisaged | - вантажна фура /причепи/ truck/ trailers |  |
|  |  | - танкер-контейнеровіз/ ship tanker |  |
|  |  | - залізнична цистерна / rail tanker |  |
|  |  | - вивантаження ЗПГ за годину / LNG loadout capacity per hour | м3/год/ m³/h |
|  |  | - механічний розрахунковий тиск транспортувальної ємності / mechanical design pressure of transport tank | бар надл./ bar g |
|  |  | - необхідний тиск у ємності після завантаження / desired tanker pressure after loading | бар абс./ bar a |
| 9. | Конфігурація приводу / driver concept | - у наявність вся конфігурація електроприводу, енергопостачання / all electric drive concept, adequate power supply is available |  |
|  |  | - привід газової турбіни для компандера, доступне лише обмежене енергопостачання / GT driver for Compander, only limited power supply is available |  |
|  |  | - привід газової турбіни для детандера, вся електроенергія генерується локально / GT driver for Compander, all electric power generated locally |  |
|  |  | - інше/ other |  |

| 10. | Метод охолодження / Cooling method | - повітряне охолодження, відсутня охолодна або підживлювальна вода / air cooling, no cooling water or make-up available |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - водяне охолодження із замкнутим циклом, в наявності є підживлювальна вода / water cooling with closed loop, make-up water is available |  |
|  |  | - водяне охолодження із незамкненим циклом – прісна вода / water cooling with open loop – sweet water |  |
|  |  | - водяне охолодження із незамкненим циклом – морська вода / water cooling with open loop – sea water |  |
|  |  | - інше/ other |  |
| 11. | Дані щодо сировини на межах постачання: походження сировини / Feedstock data: please elaborate on the origin of the feedstock | - трубопровідний газ / pipeline gas |  |
|  |  | - газ для збуту з технологічного заводу (детально опишіть тип установки)/ salesgas from upstream process plant (pls. detail plant type) |  |
|  |  | - інше джерело (детально опишіть тип, наприклад, свердловина, відпрацьований газ тощо)/ other source (pls. detail type, e.g. well, waste gas, etc.) |  |
| 12. | Компоненти / Components | Метан (CH4)/ Methane (CH4)/ | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |
|  |  | Етан (C2H6)/ Ethane (C2H6) | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |
|  |  | Пропан (C3H8)/ Propane (C3H8) | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |
|  |  | Ізобутан (i-C4H10)/ I-Butane (i-C4H10) | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |
|  |  | Н-бутан (n-C4H10)/ N-Butane (n-C4H10) | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |
|  |  | Ізопентан (i-C5H12)/ I-Pentane (i-C5H12) | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |
|  |  | Н-пентан (n-C5H12)/ N-Pentane (n-C5H12) | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |

|  |  | Гексан (C6H14)/ Hexane (C6H14) | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гептан чи вищі HC (C7 H16 +)/ Heptane or higher HC (C7 H16 +) | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |
|  |  | Гелій (He)/ Helium (He) | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |
|  |  | Азот (N2)/ Nitrogen (N2) | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |
|  |  | Кисень (O2)/ Oxygen (O2) | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |
|  |  | Двоокис вуглецю (CO2)/ Carbon dioxide (CO2) | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |
|  | Домішки / Impurities | Волога (H2O*) (*): макс. вміст води у вихідному газі таке, при якому точка роси – 5 °C при 70 барах/ Moisture (H2O*) (*):max water content in feed gas is such to have water DP -5 °C at 70 bar | проект/ design мол.% макс. кіл./ max quantity мол.% |
|  |  | Сірководень (H2S)/ Hydrogen Sulfide (H2S) | проект/ design г/Нм3/ µg/Nm³ макс. кіл./ max quantity г/Нм3/ µg/Nm³ |
|  |  | Сульфідоксид вуглецю (COS)/ Carbonyl Sulfide(COS) | проект/ design об’ємн.ч./млн/ ppm v макс. кіл./ max quantity об’ємн.ч./млн/ ppm v |
|  |  | Меркаптани (R-SH) (розділені?)/ Mercaptanes (R-SH) (split?) | проект/ design объемн.ч./млн/ ppm v макс. кіл./ max quantity об’ємн.ч./млн/ ppm v |
|  |  | Бензол, Толуол, Ксілен (C6H6/C7H8)/ Benzene, Toluene, Xylene (C6H6/C7H8) | проект/ design об’ємн.ч./млн/ ppm v макс. кіл./ max quantity об’ємн.ч./млн/ ppm v |
|  |  | Гліколі (MEG/TEG) (розділені?)/ Glycols (MEG/TEG) (split?) | проект/ design об’ємн.ч./млн/ ppm v макс. кіл./ max quantity об’ємн.ч./млн/ ppm v |
|  |  | Метанол (CH3OH)/ Methanol (CH3OH) | проект/ design об’ємн.ч./млн/ ppm v макс. кіл./ max quantity об’ємн.ч./млн/ ppm v |
|  |  | Ртуть (Hg)/ Mercury (Hg) | проект/ design г/Нм3/ µg/Nm³ макс. кіл./ max quantity г/Нм3/ µg/Nm³ |

|  |  | інше:/ others: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Нормальні умови експлуатації на межах установки / Normal operating conditions | - тиск/ pressure - температура/ temperature | бар. абс./ bar a оС |
|  |  | - доступна кількість (якщо обмежено)/ quantity available (if limited) |  |
| 14. | Обмеження на продукцію ЗПГ / LNG product limitations | Метан (CH4)/ Methane (CH4) | мол. %/ mole % |
|  |  | Етан (C2H6)/ Ethane (C2H6) | мол. %/ mole % |
|  |  | Пропан (C3H8)/ Propane (C3H8) | мол. %/ mole % |
|  |  | Бутан та вище (HCs)/ Butane and higher (HCs) | мол. %/ mole % |
|  |  | Кисень (О2)/ Oxygen (O2) | мол. %/ mole % |
|  |  | Сірководень (H2S)/ hydrogen sulphide (H2S) | мг/см3/ mg/sm3 |
|  |  | Показник Уобба/ Wobbe Index | мДж/см³/ MJ/Sm³ |
|  |  | Вища теплотворна здатність / High heating value | мДж/см³/ MJ/Sm³ |
|  |  | Метанове число / Methane number |  |
| 15. | Побічні продукти У процесі зрідження деякі складніші компоненти вихідного газу можуть бути видалені та утилізовані в іншому місці. Які можливі варіанти відправлення даного потоку?/ By-products During liquefaction, some heavier components of the feedgas may have to be removed and disposed elsewhere. What options where to normally route this stream are likely to exist | - назад у трубопровід, розташований нижче місця підведення вихідного газу / back to the pipeline downstream of the feedgas tie-in |  |
|  |  | - перенаправити до будь-якого існуючого або планованого споживача/колектора паливного газу/ reject to any existing or planned fuel gas consumer/header |  |
|  |  | - обов'язкове використання відпарного газу (напр., як паливний газ для газової турбіни – привід)/ mandatory usage BOG (e. g. as fuel gas to a GT – driver) |  |
|  |  | - спалювання надлишкової кількості / flaring of excess quantities |  |

|  | Через витік тепла в процесі зрідження, а також із резервуару для зберігання, в системі, як правило, є потік залишкового газу, яким потрібно якось розпорядитися. Які варіанти його використання?/ From liquefaction and storage tank heat leak, there is usually a tail gas stream to be dealt with. What options where to normally route this stream are likely to exist | - назад у трубопровід, розташований нижче місця підведення вихідного газу/ reject to feedgas pipeline downstream of the feedgas tie-in |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - перенаправити до будь-якого існуючого або планованого споживача/колектора паливного газу, що знаходиться за межами установки/ reject to any existing or planned OSBL fuel gas consumer/header |  |
|  |  | - повернення відпарного газу назад на вхід в установку (повторне зрідження)/ BOG return to plant inlet (re-liquefaction) |  |
|  |  | - використання відпарного газу як паливного (напр. як паливний газ для газової турбіни – привід)/ BOG usage as fuel gas (e.g. as fuel gas to a GT – driver) |  |
| 16. | Кліматичні умови на майданчику / Site climate | - щоденна середньовисока температура у літній період / summer, daily average high temperature | оС |
|  |  | - річна середня температура / annual average temperature | оС |
|  |  | - щоденна середньо-низька температура у зимовий період / winter, daily average low temperature | оС |
|  |  | - чи потрібний захист від передбачуваного замерзання води в зимовий період / winter, protection against water freezing expected required | так/yes ні/not |
|  |  | - загальна річна кількість атмосферних опадів / total annual amount of precipitation | мм/mm |
|  |  | - звичайна кількість атмосферних опадів 15/30 мін./макс./ normal amount of precipitation 15/30 min / max. | / |

|  |  | - відносна вологість повітря у літній період/ relative air humidity in summer | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - відносна вологість повітря у зимовий період/ relative humidity in winter | % |
|  |  | - сила та швидкість вітру/ force and speed of wind | м/с/m/s |
|  |  | - основний напрямок вітру/ main wind direction |  |
| 17. | Географічні дані про майданчик/ Geographic data | - країна/ country |  |
|  |  | - штат/ район/ область/ state/ district/ region |  |
|  |  | - найближче місто/ nearby city |  |
|  |  | - найближчий торговий порт/ nearest commercial harbour |  |
|  |  | - точні координати/ exact coordinates |  |
|  |  | - розміри або площа майданчика/ site dimensions or area |  |
|  |  | - об'єкти, що знаходяться на відстані < 3 км від майданчика/ site neighbours within < 3 km distance: distance to |  |
|  |  | - відстань до житлових районів, лікарень, шкіл тощо/ residential areas, hospitals, schools, etc. |  |
|  |  | - відстань до зон накопичення людей із необмеженим вільним доступом, напр. торгових зон, зон відпочинку та розваг, парковок тощо/ populated areas with unrestricted public access, e.g. commercial or recreational areas, parkings, etc. |  |
|  |  | - відстань до доріг загального користування, за винятком другорядних (наприклад, під'їзна дорога до встановлення, сільськогосподарська тощо)/ public roads, other than minor (e.g. plant access road, agricultural, etc.) |  |
|  |  | - промислові або комерційні райони з обмеженим доступом/ industrial or commercial areas with restricted and limited access |  |

|  |  | - зона землетрусу/ earth quake zone |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - передбачуваний тип фундаменту або конструкція існуючого поруч із встановленням фундаменту/основи / foundation type expected or existing nearby plant foundation design |  |
|  |  | - тип ґрунту / soil type |  |
| 18. | Наявність інфраструктури на майданчику/ To what extent is infrastructure expected to be existing at the site | - проект, що реалізується на неосвоєній території (інфраструктура відсутня)/ greenfield project (no existing infrastructure) |  |
|  |  | - проект на основі існуючого об'єкта (інфраструктура існує частково)/ brownfield project (limited existing infrastructure) |  |
|  |  | - проект розширення об'єкта (існуючі технологічні установки, є можливість спільного користування інфраструктурою)/ facility expansion project (existing process plant(s) able to share infrastructure with new LNG plant) |  |
| 19. | Існуюча інфраструктура на майданчику (яка інфраструктура є в наявності (окрема або із спільним доступом)/ Existing site infrastructure (unless greenfield project, what infrastructure may be available/shared) | - освоєна територія майданчика (вкл. паркан, дороги, будинки)/ developed site area (incl. fence, roads, buildings) |  |
|  |  | - система охолоджуючої води/ cooling water system |  |
|  |  | - система протипожежного водопостачання / fire water system |  |
|  |  | - система технічної води/ utility water system |  |
|  |  | - стічні води/ система каналізації / heating fluid system |  |
|  |  | - система нагріваючої рідини / cooling fluid system | вкажіть тип/ pls. detail type |

|  |  | - система охолоджуючої рідини / utility nitrogen | вкажіть тип/ pls. detail type |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - технічний азот/ utility nitrogen |  |
|  |  | - повітря/ газ КВП/ instrument air/gas |  |
|  |  | - центральний пункт управління/ central control room |  |
|  |  | - розподільний пристрій високої/ середньої напруги / HV/ MV switchgear |  |
|  |  | - смолоскипна свічка/ flare stack |  |
|  |  | - інше/ other |  |
| 20. | Передбачувана наявність систем інженерного забезпечення/ Expected utility availability | - рівень напруги/ voltage level | кВт/ kV |
|  |  | - частота/ frequency | Гц/ Hz |
|  |  | - кількість кабелів/ qty of feeders |  |
|  |  | - мінімальна потужність нестійкого короткого замикання/ min. transient short circuit power | МВА/ MVA |
|  |  | - максимально допустимий перепад напруги/ max. permissible voltage drop | % |
| 21. | Складові компоненти (які з наведених нижче типових компонентів змішаного холодоагенту є в наявності)/ Make-up сomponents (which of the below typical mixed refrigerant components are probably available | Азот у рідкій формі (LIN)/ Nitrogen as liquid (LIN) |  |
|  |  | Етан/ Ethane |  |
|  |  | Етилен / Ethylene |  |
|  |  | Пропан/ Propane |  |
|  |  | Бутан/ Butane |  |
|  |  | Пентан/ Pentane |  |

| 22. | Інші системи інженерного забезпечення (якщо ви вказали наявність існуючих систем інженерного забезпечення, будь ласка, докладно викладіть умови їх експлуатації нижче / Other engineering systems (If you have indicated that there are existing engineering systems, please detail their operating conditions below. |  |
| --- | --- | --- |
| 23. | Спеціальні вимоги (чи є у вас якісь спеціальні вимоги для вашого проекту, які ви хотіли б нам викласти)/ Special requirements (do you have any other special requirements for your projects, that you would like to share with us) |  |

______________       _______________________           ___________________________

(дата)/ (date)                        (підпись,  М. П.)/ (signature,  Stamp)                (прізвище, ініціали)/ (surname and initials)